## REC670
Señales Análogas |  |  | Función de sobrecorriente |  |  | Esquemas de aceleración |  |  | Función de recierre |  |  | Función de tensión |  |  | Función de frecuencia |  |  | Función 50BF |  |  | Funciones varias |  |  | Señales de maniobra
Señal | Descripción | Arranca | Señal | Descripción | Arranca | Señal | Descripción | Arranca | Señal | Descripción | Arranca | Señal | Descripción | Arranca | Señal | Descripción | Arranca | Señal | Descripción | Arranca | Señal | Descripción | Arranca | Señal | Descripción | Arranca
VA | Tensión de fase A | NO | 50 START L1 | Arranque instantáneo de sobrecorriente fase L1 | SI | 67NCD CS | Señales de esquema direccional de neutro Channel Send | NO | 79 START | Arranque de la función de recierre automático | SI | 27 START | Arranque por subtensión | SI | 81U START | Arranque por subfrecuencia | SI | 50BF START | Arranque de protección por fallo de interruptor | SI | 86 OPERADO | Señal de bloqueo | NO | CB_OPEN | Interruptor abierto | NO
VB | Tensión de fase B | NO | 50 START L2 | Arranque instantáneo de sobrecorriente fase L2 | SI | 67NCD CR | Señales de esquema direccional de neutro Channel Receive | NO | 79 CLOSE CB | Orden de cierre del interruptor dentro del ciclo de recierre | NO | 27-1 TRIP | Disparo por subtensión nivel 1 | NO | 81U TRIP | Disparo por subfrecuencia | NO | 50BF-0 TRIP | Disparo por fallo de interruptor etapa 0 | NO | SOTF TRIP | Disparo por energización en falla | NO | CB_CLOSED | Interruptor cerrado | NO
VC | Tensión de fase C | NO | 50 START L3 | Arranque instantáneo de sobrecorriente fase L3 | SI | 67CD CS | Señales de esquema direccional de fase Channel Send | NO | 79 INHIBIT | Inhibición de recierre | NO | 27-2 TRIP | Disparo por subtensión nivel 2 | NO | 81dF/dt START | Arranque por variación rápida de frecuencia | SI | 50BF-1 TRIP | Disparo por fallo de interruptor etapa 1 | NO | BRC1 START | Arranque de conductor roto | SI
IA | Corriente fase A | NO | 51 START L1 | Arranque temporizado de sobrecorriente fase L1 | SI | 67CD CR | Señales de esquema direccional de fase Channel Receive | NO | 79 UNSUCCL | Recierre no exitoso | NO | 59 START | Arranque por sobretensión | SI | 81dF/dt TRIP | Disparo por variación rápida de frecuencia | NO | 50BF-2 TRIP | Disparo por fallo de interruptor etapa 2 | NO | BRC1 TRIP | Disparo de conductor roto | NO
IB | Corriente fase B | NO | 51 START L2 | Arranque temporizado de sobrecorriente fase L2 | SI | 67NCD/67CD CS | Permisivo enviado de esquema direccional | NO | 79 SUCCL | Recierre exitoso | NO | 59-1 TRIP | Disparo por sobretensión nivel 1 | NO | 81O START | Arranque por sobrefrecuencia | SI | SF6_E2 | Alarma de gas SF6 | NO | NO COND 25 | No cumple conición de sincronismo | NO
IC | Corriente fase C | NO | 51 START L3 | Arranque temporizado de sobrecorriente fase L3 | SI | 67NCD/67CD CR | Permisivo recivido de esquema direccional | NO |  |  |  | 59-2 TRIP | Disparo por sobretensión nivel 2 | NO | 81O TRIP | Disparo por sobrefrecuencia | NO | FALL MEC OP | Fallo Mecánico de interruptor | NO | 46 I2-1 TRIP | Disparo por corriente de secuencia negativa escalon 1 | NO
IN | Corriente de Neutro | NO | 50N START | Arranque instantáneo de sobrecorriente de neutro/residual | SI | POTT CS | Permiso de transferencia de disparo Channel Send | NO |  |  |  | 59N TRIP | Disparo por sobretensión de neutro | NO | [6 empty] | 46 I2-2 TRIP | Disparo por corriente de secuencia negativa escalon 2 | NO
|  |  | 51N START | Arranque temporizado de sobrecorriente de neutro/residual | SI | POTT CR | Permiso de transferencia de disparo Channel Receive | NO | [12 empty] | 68 START | Deteccion de oscilación de potencia | NO
|  |  | 67 STFW L1 | Arranque direccional hacia adelante por sobrecorriente en fase L1 | SI | 67NCD TRIP | Disparo pos esquema direccional de neutro | NO | [12 empty] | 68 ZIN | Impedancia entrando a zona bloqueada | NO
|  |  | 67 STFW L2 | Arranque direccional hacia adelante por sobrecorriente en fase L2 | SI | 67CD TRIP | Disparo por esquema direccional de fase | NO | [12 empty] | 68 ZOUT | Impedancia saliendo de zona bloqueada | NO
|  |  | 67 STFW L3 | Arranque direccional hacia adelante por sobrecorriente en fase L3 | SI | POTT TRIP | Disparo generado por esquema POTT | NO | [12 empty] | ARCO TRIP | Disparo por protección de arco | NO
|  |  | 67 STRV L1 | Arranque direccional hacia atrás por sobrecorriente en fase L1 | SI | DDT SEND | Señal de enviado | NO | [12 empty] | 67NCD-2DHARMD | Protección direccional de neutro con detección de armónicos | NO
|  |  | 67 STRV L2 | Arranque direccional hacia atrás por sobrecorriente en fase L2 | SI | DDT RECEIVE | Señal de recivido | NO | [12 empty] | TX ZSI | Zona selectiva de interbloqueo | NO
|  |  | 67 STRV L3 | Arranque direccional hacia atrás por sobrecorriente en fase L3 | SI | [15 empty] | TRIP AT-BT | Disparo por transferencia entre AT-BT | NO
|  |  | 67N STFW | Arranques direccionales hacia adelante para neutro | SI | [15 empty] | hot line tag | Condicón de trabajo en línea viva | NO
|  |  | 67N STRV | Arranques direccionales hacia atrás para neutro | SI
|  |  | 50 TRIP L1 | Disparo instantáneo por sobrecorriente en fase L1 | NO
|  |  | 50 TRIP L2 | Disparo instantáneo por sobrecorriente en fase L2 | NO
|  |  | 50 TRIP L3 | Disparo instantáneo por sobrecorriente en fase L3 | NO
|  |  | 51 TRIP L1 | Disparo temporizado por sobrecorriente en fase L1 | NO
|  |  | 51 TRIP L2 | Disparo temporizado por sobrecorriente en fase L2 | NO
|  |  | 51 TRIP L3 | Disparo temporizado por sobrecorriente en fase L3 | NO
|  |  | 50N TRIP | Disparo instantáneo por sobrecorriente de neutro | NO
|  |  | 51N TRIP | Disparo temporizado por sobrecorriente de neutro | NO
|  |  | 67 TRIP FW L1 | Disparo direccional hacia adelante por sobrecorriente | NO
|  |  | 67 TRIP FW L2 | Disparo direccional hacia adelante por sobrecorriente | NO
|  |  | 67 TRIP FW L3 | Disparo direccional hacia adelante por sobrecorriente | NO
|  |  | 67 TRIP RV L1 | Disparo direccional hacia atrás por sobrecorriente | NO
|  |  | 67 TRIP RV L2 | Disparo direccional hacia atrás por sobrecorriente | NO
|  |  | 67 TRIP RV L3 | Disparo direccional hacia atrás por sobrecorriente | NO
|  |  | 67N TRIP FW | Disparo direccional hacia adelante para neutro | NO
|  |  | 67N TRIP RV | Disparo direccional hacia atrás para neutro | NO

## RED670
Señales Análogas
Señal | Descripción | Arranca
VA | Tensión de fase A | NO
VB | Tensión de fase B | NO
VC | Tensión de fase C | NO
IA | Corriente fase A | NO
IB | Corriente fase B | NO
IC | Corriente fase C | NO
IN | Corriente de Neutro | NO
Función de sobrecorriente |  |  | Función distancia |  | Función diferencial |  | Funciones varias
Línea | Transformador |  | Línea | Transformador | Línea | Transformador | Línea | Transformador
50 START L1 | W1 50 START L1 |  | Z1 START | N.A | 87L START L1 | 87T START L1 | 86 OPERADO | 86 OPERADO
50 START L2 | W1 50 START L2 |  | Z2 START | N.A | 87L START L2 | 87T START L2 | SOTF TRIP | SOTF TRIP
50 START L3 | W1 50 START L3 |  | Z3 START | N.A | 87L START L3 | 87T START L3 | BRC1 START | BRC1 START
51 START L1 | W2 50 START L1 |  | ZRV START | N.A | 87L TRIP L1 | 87N START | BRC1 TRIP | BRC1 TRIP
51 START L2 | W2 50 START L2 |  | Z1 TRIP | N.A | 87L TRIP L2 | 87T TRIP L1 | NO COND 25 | NO COND 25
51 START L3 | W2 50 START L3 |  | Z2 TRIP | N.A | 87L TRIP L3 | 87T TRIP L2 | 46 I2-1 TRIP | 46 I2-1 TRIP
50N START | W1 51 START L1 |  | Z3 TRIP | N.A | N.A | 87T TRIP L3 | 46 I2-2 TRIP | 46 I2-2 TRIP
51N START | W1 51 START L2 |  | ZRV TRIP | N.A | N.A | 87N TRIP | 68 START | 68 START
67 STFW L1 | W1 51 START L3 | [5 empty] | 68 ZIN | 68 ZIN
67 STFW L2 | W2 51 START L1 |  | Esquemas de aceleración |  | Función de tensión |  | 68 ZOUT | 68 ZOUT
67 STFW L3 | W2 51 START L2 |  | Línea | Transformador | Línea | Transformador | ARCO TRIP | ARCO TRIP
67 STRV L1 | W2 51 START L3 |  | 67NCD CS | N.A | 27 START | 27 START | 67NCD-2DHARMD | 67NCD-2DHARMD
67 STRV L2 | W1 50N START |  | 67NCD CR | N.A | 27-1 TRIP | 27-1 TRIP | N.A | RX ZSI
67 STRV L3 | W2 50N START |  | 67CD CS | N.A | 27-2 TRIP | 27-2 TRIP | TX ZSI | N.A
67N STFW | W1 51N START |  | 67CD CR | N.A | 59 START | 59 START | TRIP AT-BT | TRIP AT-BT
67N STRV | W2 51N START |  | 67NCD/67CD CS | N.A | 59-1 TRIP | 59-1 TRIP | hot line tag | hot line tag
50 TRIP L1 | W1 50 TRIP L1 |  | 67NCD/67CD CR | N.A | 59-2 TRIP | 59-2 TRIP
50 TRIP L2 | W1 50 TRIP L2 |  | POTT CS | N.A | 59N TRIP | 59N TRIP | Funciones mecánicas
50 TRIP L3 | W1 50 TRIP L3 |  | POTT CR | N.A |  |  | Línea | Transformador
51 TRIP L1 | W2 50 TRIP L1 |  | 67NCD TRIP | N.A | Función de frecuencia |  | N.A | OIL TEMP START
51 TRIP L2 | W2 50 TRIP L2 |  | 67CD TRIP | N.A | Línea | Transformador | N.A | WNDG TEMP START
51 TRIP L3 | W2 50 TRIP L3 |  | POTT TRIP | N.A | 81U START | 81U START | N.A | BUCHHOLZ START
50N TRIP | W1 51 TRIP L1 |  | DDT SEND | DDT SEND | 81U TRIP | 81U TRIP | N.A | OIL TEMP TRIP
51N TRIP | W1 51 TRIP L2 |  | DDT RECEIVE | DDT RECEIVE | 81dF/dt START | 81dF/dt START | N.A | WNDG TEMP TRIP
67 TRIP FW L1 | W1 51 TRIP L3 |  |  |  | 81dF/dt TRIP | 81dF/dt TRIP | N.A | BUCHHOLZ TRIP
67 TRIP FW L2 | W2 51 TRIP L1 |  | Función de recierre |  | 81O START | 81O START
67 TRIP FW L3 | W2 51 TRIP L2 |  | Línea | Línea | 81O TRIP | 81O TRIP | Señales de maniobra
67 TRIP RV L1 | W2 51 TRIP L3 |  | 79 START | N.A |  |  | Línea | Transformador
67 TRIP RV L2 | W1 50N TRIP |  | 79 CLOSE CB | N.A | Función 50BF |  | CB_OPEN | CB_OPEN
67 TRIP RV L3 | W2 50N TRIP |  | 79 INHIBIT | N.A | Línea | Transformador | CB_CLOSED | CB_CLOSED
67N TRIP FW | W1 51N TRIP |  | 79 UNSUCCL | N.A | 50BF START | 50BF START
67N TRIP RV | W2 51N TRIP |  | 79 SUCCL | N.A | 50BF-0 TRIP | 50BF-0 TRIP
[5 empty] | 50BF-1 TRIP | 50BF-1 TRIP
[5 empty] | 50BF-2 TRIP | 50BF-2 TRIP
[5 empty] | SF6_E2 | SF6_E2
[5 empty] | FALL MEC OP | FALL MEC OP